АДМИНИСТРАЦИЯ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

| 03.10.2024г. |  | № | 948 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с.им. Бабушкина |  |  |

Об установлении перечней обязательных и дополнительных работ, услуг по содержанию и ремонту многоквартирного дома и размера платы за содержание жилого помещения, являющегося объектом открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом по адресу: с.им. Бабушкина, пер Мелиоративный, д.12;

В целях проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом по адресу: с.им. Бабушкина, пер Мелиоративный, д.12, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами» (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом Бабушкинского муниципального округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Установить перечни обязательных и дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту многоквартирного дома по адресу: с.им. Бабушкина, пер Мелиоративный, д.12, с более половины помещений, в котором находятся в частной собственности, являющегося объектом открытого конкурса по отбору управляющей организации, согласно приложениям 1-6 к настоящему постановлению.

- Установить размер платы за содержание жилого помещения, указываемый в конкурсной документации по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом по адресу: пер Мелиоративный, д.12, согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

- Признать утратившим силу постановление администрации Бабушкинского муниципального округа:

- от 10.02.2021 №71 «Об установлении перечней обязательных и дополнительных работ, услуг по содержанию и ремонту многоквартирных домов и размера платы за содержание жилого помещения, являющегося объектом открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирных домов по адресу: с.им. Бабушкина, пер. Мелиоративный, д.5а; с.им. Бабушкина, пер Мелиоративный, д.12;с. им. Бабушкина, пер. Советский, д.3; с.им. Бабушкина, ул. Спортивная, д.1д; с.им. Бабушкина, ул. Спортивная, д.1ж; с.им. Бабушкина, ул. Октябрьская, д.14; с.им. Бабушкина, ул. Октябрьская, д.9; с.им. Бабушкина, ул. Октябрьская, д.10; с.им. Бабушкина, ул. Мира, д.19; с.им.Бабушкина, ул. Мира, д.21; с.им.Бабушкина, ул. Садовая, д.40а; с.им. Бабушкина, ул. Первомайская, д.16».

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Бабушкинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вступает в силу с момента подписания

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы округа.

| Глава округа |  | Т.С. Жирохова |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

к постановлению администрации

Бабушкинского муниципального округа

от 03.10.2024 года № 948

| Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Бабушкинский округ, с.им. Бабушкина, пер Мелиоративный, д.12; являющийся объектом открытого конкурса по отбору управляющей организации, в первый год управления. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций |  |  |  |  |
| 1 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  |  |
|  | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; | 2 раза в год |  |  |
|  | проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; | 2 раза в год |  |  |
|  | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности | по мере необходимости |  |  |
| 2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен в многоквартирном доме: |  |  |  |
|  | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; | 2 раза в год |  |  |
|  | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам; | 2 раза в год |  |  |
|  | выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; | 2 раза в год |  |  |
|  | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение | по мере необходимости |  |  |
| 3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома: |  |  |  |
|  | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; | 2 раза в год |  |  |
|  | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыкания к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит | 2 раза в год |  |  |
|  | выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила | 2 раза в год |  |  |
|  | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); | 2 раза в год |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | по мере необходимости |  |  |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома: |  |  |  |
|  | проверка и очистка кровли от скопления снега, наледи, сосулек; | по мере необходимости |  |  |
|  | проверка кровли на отсутствие протечек; | 2 раза в год |  |  |
|  | проверка молнезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше | 2 раза в год |  |  |
|  | осмотр потолков верхних этажей дома с крышей для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в зимний период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющие на возможные промерзания их покрытий; | 2 раза в год |  |  |
|  | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; | 2 раза в год |  |  |
|  | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металличенских элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; | 2 раза в год |  |  |
|  | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, водоприемных воронок внутреннего водостока, | 2 раза в год |  |  |
|  | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ | по мере необходимости |  |  |
| 5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |
|  | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надёжности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | 1 раз в год |  |  |
|  | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами | 2 раза в год |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | по мере необходимости |  |  |
| 6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме: |  |  |  |
|  | выявление выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | 2 раза в год |  |  |
|  | проверка звукоизоляции и огнезащиты; | 2 раза в год |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение востановительных работ | 2 раза в год |  |  |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений многоквартирного дома: |  |  |  |
|  | проверка состояния основания, поверхностного слоя; | 2 раза в год |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | по мере необходимости |  |  |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки в многоквартирном доме: проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений | 2 раза в год |  |  |
| 9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |
|  | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры, элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | 1 раз в год |  |  |
|  | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | по мере необходимости |  |  |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |
|  | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | 2 раза в год |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание: | 2 раза в год |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | 2 раза в год |  |  |
|  | очистка фасадов от самовольно размещённых на них рисунков, рекламы; | по мере необходимости |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | по мере необходимости |  |  |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления в многоквартирном доме: |  |  |  |
|  | проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; | 1 раз в год |  |  |
|  | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; | 2 раза в год |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; | 2 раза в год |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | по мере необходимости |  |  |
| 12 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного) и водоотведения в многоквартирном доме: |  |  |  |
|  | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | 1 раз в год |  |  |
|  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | ежедневно |  |  |
|  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | 1 раз в год |  |  |
|  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | по мере необходимости |  |  |
|  | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | по мере необходимости |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; | по мере необходимости |  |  |
|  | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; | по мере необходимости |  |  |
|  | проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) | по мере необходимости |  |  |
|  | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | 2 раза в год |  |  |
| 13 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |
|  | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в год |  |  |
|  | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 2 раза в год |  |  |
|  | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | 2 раза в год |  |  |
|  | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования | по мере необходимости |  |  |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества |  |  |  |  |
| 14 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |
|  | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей, пандусов; | сухая - 2 раза в неделю, влажная - 1 раз в месяц |  |  |
|  | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 2 раза в год |  |  |
|  | мытье окон; | 2 раза в год |  |  |
| 15 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее-придомовая территория), в холодный период года: |  |  |  |
|  | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной свыше 5 см; | по мере необходимости |  |  |
|  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | 1 раз в сутки |  |  |
|  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1 раз в сутки |  |  |
|  | очистка придомовой территории от наледи и льда; | по мере необходимости |  |  |
|  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | 7 раз в неделю |  |  |
|  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 7 раз в неделю |  |  |
| 16 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  |  |  |
|  | подметание и уборка придомовой территории; | 7 раз в неделю |  |  |
|  | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в сутки |  |  |
|  | уборка и выкашивание газонов; | 3 раза в год |  |  |
|  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 7 раз в неделю |  |  |
| 17 | Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: |  |  |  |
|  | содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения; | постоянно |  |  |
|  | вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории; | 1 раз в неделю |  |  |
| 18 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов | 2 раза в год |  |  |
| 19 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно |  |  |
| 20 | Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. | по мере необходимости |  |  |
|  | Итого |  |  |  |

Приложение №2

к постановлению администрации

Бабушкинского муниципального округа

От 03.10.2024 года № 948

| Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Бабушкинский округ, с.им. Бабушкина, пер Мелиоративный, д.12, являющийся объектом открытого конкурса по отбору управляющей организации, во второй год управления. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций |  |  |  |  |
| 1 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  |  |
|  | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; | 2 раза в год |  |  |
|  | проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; | 2 раза в год |  |  |
|  | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности | по мере необходимости |  |  |
| 2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен в многоквартирном доме: |  |  |  |
|  | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; | 2 раза в год |  |  |
|  | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам; | 2 раза в год |  |  |
|  | выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; | 2 раза в год |  |  |
|  | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение | по мере необходимости |  |  |
| 3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома: |  |  |  |
|  | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; | 2 раза в год |  |  |
|  | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыкания к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит | 2 раза в год |  |  |
|  | выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила | 2 раза в год |  |  |
|  | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); | 2 раза в год |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | по мере необходимости |  |  |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома: |  |  |  |
|  | проверка и очистка кровли от скопления снега, наледи, сосулек; | по мере необходимости |  |  |
|  | проверка кровли на отсутствие протечек; | 2 раза в год |  |  |
|  | проверка молнезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше | 2 раза в год |  |  |
|  | осмотр потолков верхних этажей дома с крышей для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в зимний период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющие на возможные промерзания их покрытий; | 2 раза в год |  |  |
|  | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; | 2 раза в год |  |  |
|  | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металличенских элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; | 2 раза в год |  |  |
|  | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, водоприемных воронок внутреннего водостока, | 2 раза в год |  |  |
|  | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ | по мере необходимости |  |  |
| 5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |
|  | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надёжности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | 1 раз в год |  |  |
|  | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами | 2 раза в год |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | по мере необходимости |  |  |
| 6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме: |  |  |  |
|  | выявление выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | 2 раза в год |  |  |
|  | проверка звукоизоляции и огнезащиты; | 2 раза в год |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение востановительных работ | 2 раза в год |  |  |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений многоквартирного дома: |  |  |  |
|  | проверка состояния основания, поверхностного слоя; | 2 раза в год |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | по мере необходимости |  |  |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки в многоквартирном доме: проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений | 2 раза в год |  |  |
| 9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |
|  | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры, элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | 1 раз в год |  |  |
|  | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | по мере необходимости |  |  |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |
|  | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | 2 раза в год |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание: | 2 раза в год |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | 2 раза в год |  |  |
|  | очистка фасадов от самовольно размещённых на них рисунков, рекламы; | по мере необходимости |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | по мере необходимости |  |  |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления в многоквартирном доме: |  |  |  |
|  | проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; | 1 раз в год |  |  |
|  | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; | 2 раза в год |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; | 2 раза в год |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | по мере необходимости |  |  |
| 12 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного) и водоотведения в многоквартирном доме: |  |  |  |
|  | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | 1 раз в год |  |  |
|  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | ежедневно |  |  |
|  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | 1 раз в год |  |  |
|  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | по мере необходимости |  |  |
|  | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | по мере необходимости |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; | по мере необходимости |  |  |
|  | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; | по мере необходимости |  |  |
|  | проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) | по мере необходимости |  |  |
|  | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | 2 раза в год |  |  |
| 13 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |
|  | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в год |  |  |
|  | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 2 раза в год |  |  |
|  | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | 2 раза в год |  |  |
|  | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования | по мере необходимости |  |  |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества |  |  |  |  |
| 14 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |
|  | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей, пандусов; | сухая - 2 раза в неделю, влажная - 1 раз в месяц |  |  |
|  | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 2 раза в год |  |  |
|  | мытье окон; | 2 раза в год |  |  |
| 15 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее-придомовая территория), в холодный период года: |  |  |  |
|  | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной свыше 5 см; | по мере необходимости |  |  |
|  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | 1 раз в сутки |  |  |
|  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1 раз в сутки |  |  |
|  | очистка придомовой территории от наледи и льда; | по мере необходимости |  |  |
|  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | 7 раз в неделю |  |  |
|  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 7 раз в неделю |  |  |
| 16 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  |  |  |
|  | подметание и уборка придомовой территории; | 7 раз в неделю |  |  |
|  | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в сутки |  |  |
|  | уборка и выкашивание газонов; | 3 раза в год |  |  |
|  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 7 раз в неделю |  |  |
| 17 | Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: |  |  |  |
|  | содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения; | постоянно |  |  |
|  | вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории; | 1 раз в неделю |  |  |
| 18 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов | 2 раза в год |  |  |
| 19 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно |  |  |
| 20 | Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. | по мере необходимости |  |  |
|  | Итого |  |  |  |

Приложение №3

к постановлению администрации Бабушкинского муниципального округа

от 03.10.2024 года № 948

| Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Бабушкинский округ, с.им. Бабушкина, пер Мелиоративный, д.12, являющийся объектом открытого конкурса по отбору управляющей организации, в тритий год управления. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций |  |  |  |  |
| 1 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  |  |
|  | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; | 2 раза в год |  |  |
|  | проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; | 2 раза в год |  |  |
|  | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности | по мере необходимости |  |  |
| 2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен в многоквартирном доме: |  |  |  |
|  | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; | 2 раза в год |  |  |
|  | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам; | 2 раза в год |  |  |
|  | выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; | 2 раза в год |  |  |
|  | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение | по мере необходимости |  |  |
| 3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома: |  |  |  |
|  | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; | 2 раза в год |  |  |
|  | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыкания к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит | 2 раза в год |  |  |
|  | выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила | 2 раза в год |  |  |
|  | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); | 2 раза в год |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | по мере необходимости |  |  |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома: |  |  |  |
|  | проверка и очистка кровли от скопления снега, наледи, сосулек; | по мере необходимости |  |  |
|  | проверка кровли на отсутствие протечек; | 2 раза в год |  |  |
|  | проверка молнезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше | 2 раза в год |  |  |
|  | осмотр потолков верхних этажей дома с крышей для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в зимний период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющие на возможные промерзания их покрытий; | 2 раза в год |  |  |
|  | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; | 2 раза в год |  |  |
|  | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металличенских элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; | 2 раза в год |  |  |
|  | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, водоприемных воронок внутреннего водостока, | 2 раза в год |  |  |
|  | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ | по мере необходимости |  |  |
| 5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |
|  | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надёжности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | 1 раз в год |  |  |
|  | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами | 2 раза в год |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | по мере необходимости |  |  |
| 6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме: |  |  |  |
|  | выявление выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | 2 раза в год |  |  |
|  | проверка звукоизоляции и огнезащиты; | 2 раза в год |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение востановительных работ | 2 раза в год |  |  |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений многоквартирного дома: |  |  |  |
|  | проверка состояния основания, поверхностного слоя; | 2 раза в год |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | по мере необходимости |  |  |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки в многоквартирном доме: проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений | 2 раза в год |  |  |
| 9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |
|  | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры, элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | 1 раз в год |  |  |
|  | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | по мере необходимости |  |  |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |
|  | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | 2 раза в год |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание: | 2 раза в год |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | 2 раза в год |  |  |
|  | очистка фасадов от самовольно размещённых на них рисунков, рекламы; | по мере необходимости |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | по мере необходимости |  |  |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления в многоквартирном доме: |  |  |  |
|  | проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; | 1 раз в год |  |  |
|  | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; | 2 раза в год |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; | 2 раза в год |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | по мере необходимости |  |  |
| 12 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного) и водоотведения в многоквартирном доме: |  |  |  |
|  | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | 1 раз в год |  |  |
|  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | ежедневно |  |  |
|  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | 1 раз в год |  |  |
|  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | по мере необходимости |  |  |
|  | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | по мере необходимости |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; | по мере необходимости |  |  |
|  | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; | по мере необходимости |  |  |
|  | проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) | по мере необходимости |  |  |
|  | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | 2 раза в год |  |  |
| 13 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |
|  | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в год |  |  |
|  | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 2 раза в год |  |  |
|  | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | 2 раза в год |  |  |
|  | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования | по мере необходимости |  |  |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества |  |  |  |  |
| 14 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |
|  | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей, пандусов; | сухая - 2 раза в неделю, влажная - 1 раз в месяц |  |  |
|  | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 2 раза в год |  |  |
|  | мытье окон; | 2 раза в год |  |  |
| 15 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее-придомовая территория), в холодный период года: |  |  |  |
|  | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной свыше 5 см; | по мере необходимости |  |  |
|  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | 1 раз в сутки |  |  |
|  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1 раз в сутки |  |  |
|  | очистка придомовой территории от наледи и льда; | по мере необходимости |  |  |
|  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | 7 раз в неделю |  |  |
|  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 7 раз в неделю |  |  |
| 16 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  |  |  |
|  | подметание и уборка придомовой территории; | 7 раз в неделю |  |  |
|  | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в сутки |  |  |
|  | уборка и выкашивание газонов; | 3 раза в год |  |  |
|  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 7 раз в неделю |  |  |
| 17 | Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: |  |  |  |
|  | содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения; | постоянно |  |  |
|  | вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории; | 1 раз в неделю |  |  |
| 18 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов | 2 раза в год |  |  |
| 19 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно |  |  |
| 20 | Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. | по мере необходимости |  |  |
|  | Итого |  |  |  |

Приложение №4

К постановлению администрации

Бабушкинского муниципального округа от 03.10.2024 года № 948

| Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Бабушкинский округ, с.им. Бабушкина, пер Мелиоративный, д.12, являющийся объектом открытого конкурса по отбору управляющей организации, в первый год управления. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) |
| 1 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома, в холодный период года: |  |  |  |
|  | механизированная уборка, вывоз и утилизация снега | 3 раза в год |  |  |
|  | посыпка территорий песком в местах образования наледеи и гололеда | 3 раза в неделю |  |  |
| 2 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома, в теплый период года: |  |  |  |
|  | уход за зелеными насаждениями (подрезка деревьев и кустарников) | 2 раза в год |  |  |

Приложение №5

к постановлению администрации

Бабушкинского муниципального округа от 03.10.2024 года № 948

| Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Бабушкинский округ, с.им. Бабушкина, пер Мелиоративный, д.12, являющийся объектом открытого конкурса по отбору управляющей организации, во второй год управления. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) |
| 1 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома, в холодный период года: |  |  |  |
|  | механизированная уборка, вывоз и утилизация снега | 3 раза в год |  |  |
|  | посыпка территорий песком в местах образования наледеи и гололеда | 3 раза в неделю |  |  |
| 2 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома, в теплый период года: |  |  |  |
|  | уход за зелеными насаждениями (подрезка деревьев и кустарников) | 2 раза в год |  |  |

Приложение № 6

К постановлению администрации Бабушкинского муниципального округа от 03.10.2024 года № 948

| Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Бабушкинский округ, с.им. Бабушкина, пер Мелиоративный, д.12, являющийся объектом открытого конкурса по отбору управляющей организации, в третий год управления. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) |
| 1 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома, в холодный период года: |  |  |  |
|  | механизированная уборка, вывоз и утилизация снега | 3 раза в год |  |  |
|  | посыпка территорий песком в местах образования наледеи и гололеда | 3 раза в неделю |  |  |
| 2 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома, в теплый период года: |  |  |  |
|  | уход за зелеными насаждениями (подрезка деревьев и кустарников) | 2 раза в год |  |  |

Приложение №7

К постановлению администрации Бабушкинского муниципального округа от 03.10.2024 года № 948

Размер платы за содержание жилого помещения, указываемый в конкурсной документации по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом по адресу: Бабушкинский округ, с.им. Бабушкина, пер Мелиоративный, д.12.

| № | Год управления | Размер платы за содержание жилого помещения, руб.* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | в первый год управления | 27,98 |
| 2 | во второй год управления | 29,10 |
| 3 | в третий год управления | 30,26 |

*без расходов на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Размер расходов в составе платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме определяется управляющей организацией в порядке, установленном ч. 9.2, 9.3 статьи 126 Жилищного кодекса РФ.